## ГО-1, 2
Уведомление о графиках аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)
В соответствии с "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" с 1 октября текущего года до 30 сентября следующего года действуют графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
ООО "ТГК-2 Энергосбыт"
включено в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на | [7 empty] | 2025 - 2026 гг.
ГРАФИК № 2
Ограничения режима потребления электрической энергии
Наименование | Очередь ограничения, тыс.кВт*час
подстанции, фидера | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IХ | Х
ПС 110 кВ Луговая | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 5.6
ВЛ 10 кВ Чашниково
КТП-630 кВА Колбасный цех (потр), КТП-400 кВА Агромясопром (потр)
Примечание: | Величины потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанные в графиках, определены для условий
прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре
наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32,2° С).
При вводе графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) , запрещен перевод электроснабжения на другие центры питания.

## ГВО
ГРАФИК № 3
Временного отключения потребления
Наименование | Наименование | Способ | Время
подстанции | отключаемых | ввода | отклю |  |  |  |  | Очередь ограничения, МВт
| линий, | отключения | чения
| фидеров | по графику | мин. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ПС 110 кВ Луговая | ВЛ 10 кВ Чашниково | ДУ | 20 |  |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
ВЛ 10 кВ Чашниково
КТП-630 кВА Колбасный цех (потр), КТП-400 кВА Агромясопром (потр)
Примечание: | Величины потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения
максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки
с обеспеченностью 0,92 (-32,2° С).
ГРАФИК № 3 с питающих центров сетевой организации вводится без предупреждения.
При вводе графика временного отключения потребления электрической мощности, запрещен перевод электроснабжения на другие центры питания.
На Вашем предприятии необходимо:
1. Разработать и утвердить руководством графики отключений электротехнического оборудования, обеспечивающие выполнение заданных величин ограничения.
2. Установить порядок оповещения персонала и назначить лиц, ответственных за ввод графиков аварийного ограничения.
3. Обязать оперативный персонал предприятия немедленно вводить графики ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и временного
отключения потребления по первому требованию оперативного персонала энергосистемы.
4. Установить автономные резервные источники питания и поддерживать их в состоянии готовности к использованию.

## ГВО, Перечень (hidden)
ГРАФИК № 3
Временного отключения потребления
Наименование | Наименование | Способ | Время
подстанции | отключаемых | ввода | отклю |  |  |  |  | Очередь ограничения, МВт
| линий, | отключения | чения
| фидеров | по графику | мин. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ГРАФИК № 3 с питающих центров сетевой организации вводится без предупреждения.
Перечень
линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО,
отключение которых возможно при несоблюдении заданных объемов ввода аварийных ограничений в части графика временного отключения потребления электрической мощности при возникновении (угрозе возникновения) аварийной перегрузки или повреждения ЛЭП и иного электротехнического оборудования в целях предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы.
Наименование | Наименование | Способ | Время | Нагрузка ЛЭП,
подстанции | отключаемых | ввода | отклю | МВт
| линий, | отключения | чения
| фидеров | по Перечню | мин.
фактическая
Примечание: | Величины потребления электрической энергии (мощности) потребителей, указанные в графиках, определены для условий
максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки
с обеспеченностью 0,92 (-32° С).
При вводе графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и Перечня линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО, запрещен перевод электроснабжения на другие центры питания.
На Вашем предприятии необходимо:
1. Разработать и утвердить руководством графики отключений электротехнического оборудования, обеспечивающие выполнение заданных величин ограничения.
2. Установить порядок оповещения персонала и назначить лиц, ответственных за ввод графиков аварийного ограничения.
3. Обязать оперативный персонал предприятия немедленно вводить графики ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и временного
отключения потребления по первому требованию оперативного персонала энергосистемы.
Директор (главный инженер) производственного отделения
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
Руководитель
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"

## Перечень (hidden)
Уведомление о Перечне
линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО на 2021-2022гг.
В соответствии с "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" с 1 октября текущего года до 30 сентября следующего года действует Перечень линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО.
наименование предприятия
включено в Перечень линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО, отключение которых возможно при несоблюдении заданных объемов ввода аварийных ограничений в части графика временного отключения потребления электрической мощности при возникновении (угрозе возникновения) аварийной перегрузки или повреждения ЛЭП и иного электротехнического оборудования в целях предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы.
Наименование | Наименование | Способ | Время | Нагрузка ЛЭП,
подстанции | отключаемых | ввода | отклю | МВт
| линий, | отключения | чения
| фидеров | по Перечню | мин.
фактическая
При вводе Перечня линий электропередачи и трансформаторов, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в разработанные ГАО, запрещен перевод электроснабжения на другие центры питания.
Руководитель
Заместитель Генерального директора-
директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | [5 empty] | В.Е.Луцкович
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | [5 empty] | А.В. Пинижанинов